Приложение № 4

к приказу Департамента

Смоленской области

по здравоохранению

от ___________ № ______

#### Стандарт оснащения кабинета колопроктологии, кабинета реабилитации стомированных больных, колопроктологического отделения, центра колопроктологии

Стандарт оснащения кабинета колопроктологии

| Наименование оборудования | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- |
| Кресло смотровое универсальное | 1 комплект |
| Светильник передвижной, однорефлекторный | 1 |
| Аноскоп | Не менее 3 |
| Ректальное зеркало | Не менее 3 |
| Смотровой ректоскоп с набором для биопсии | 2 комплекта |
| Сменные тубусы диаметром 12 мм, 16 мм, 18 мм и 20 мм | Не менее 2/3 от числа принимаемых больных за смену |
| Сфинктерометр | 1 |
| Коагулятор электрохирургический высокочастотный | 1 комплект |
| Набор для амбулаторных операций | 2 комплекта |
| Лигатор геморроидальных узлов | 1 комплект |
| Аппарат радиоволновой хирургический с наконечником | 1 |
| Аппарат для биполярной коагуляции геморроидальных узлов | 1 |
| Фотокоагулятор (ректальный) | 1 |
| Аппарат для лазерной терапии | 2 комплекта |
| Набор емкостей (контейнеров) для дезинфекции и стерилизации инструментов | 1 набор |
| Лампа бактерицидная настенная | 1 |
| Стандарт оснащения кабинета реабилитации стомированных больных |  |
| Кресло смотровое универсальное | 1 комплект |
| Светильник передвижной, однорефлекторный | 1 |
| Аноскоп | 2 |
| Смотровой ректоскоп с набором для биопсии | 1 комплект |
| Сменные тубусы диаметром 12 мм, 16 мм, 18 мм и 20 мм | По одному каждого размера |
| Лампа бактерицидная настенная | 1 |
| Набор емкостей (контейнеров) для дезинфекции и стерилизации инструментов | 1 набор |

Стандарт оснащения отделения колопроктологии

| Наименование оснащения | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- |
| Функциональные кровати с прикроватными столиками и тумбами | Не менее 50% от числа коек |
| Централизованная подача кислорода к каждой койке | 1 система на отделение |
| Система экстренного оповещения (сигнализации) из палат от каждой койки на пост медицинской сестры | 1 система на отделение |
| Блок электрических розеток: не менее 2-х розеток с заземлением у каждой койки и 4-х розеток в палате | По числу коек и палат |
| Светильник передвижной, однорефлекторный | Не менее 3 |
| Аноскоп | Не менее 3 |
| Ректальное зеркало | Не менее 3 |
| Смотровой ректоскоп со сменными тубусами | Не менее 3 комплектов |
| Ректоскоп операционный | 1 комплект |
| Индивидуальное сшивающее устройство одноразового применения для формирования межкишечного анастомоза | Не менее 4 комплектов |
| Эндоскопическое индивидуальное сшивающее устройство одноразового применения для формирования механического шва | Не менее 4 комплектов |
| Набор для лапароскопических операций на толстой кишке | 2 комплекта |
| Аппарат радиоволновый хирургический с наконечником или аппарат высокочастотный импульсной коагуляции | 1 комплект |
| Аппарат для биполярной коагуляции геморроидальных узлов | 1 комплект |
| Сфинктерометр | 2 |
| Бактерицидный ультрафиолетовый излучатель | По числу палат |
| Кресло смотровое универсальное | 2 |
| Лигатор геморроидальных узлов | 1 комплект |
| Фотокоагулятор (ректальный) | 1 комплект |
| Аппарат для лазерной терапии | 1 комплект |
| Набор для полипэктомии и биопсии через ректоскоп | 2 комплекта |
| Набор для трансанальных микрохирургических операций | 1 комплект |
| Отсос хирургический вакуумный | 2 |
| Набор для катетеризации магистральных сосудов (иглы, проводники, струны) однократного использования | 2 набора |
| Набор инструментов и приспособлений для трахеостомии | 2 набора |
| Набор инструментов и приспособлений для артерио- и венесекции | 2 набора |

Стандарт оснащения центра колопроктологии

┌────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐

│               Наименование оснащения               │      Требуемое     │

│                                                    │   количество, шт.  │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Функциональные кровати с прикроватными столиками и  │Не менее 50% от     │

│тумбами                                             │числа коек отделения│

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Централизованная подача кислорода к каждой койке    │1 система на        │

│                                                    │отделение           │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Система экстренного оповещения (сигнализации) из    │1 система на        │

│палат от каждой койки на пост медицинской сестры    │отделение           │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Блок электрических розеток: не менее 2-х розеток с  │По числу коек и     │

│заземлением у каждой койки и 4-х розеток в палате   │палат               │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Светильник передвижной, однорефлекторный            │Не менее 3          │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Аноскоп                                             │Не менее 5          │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Ректальное зеркало                                  │Не менее 5          │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Смотровой ректоскоп со сменными тубусами            │Не менее 3          │

│                                                    │комплектов          │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Ректоскоп операционный                              │1 комплект          │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Индивидуальное сшивающее устройство одноразового    │Не менее 4          │

│применения для формирования межкишечного анастомоза │комплектов          │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Эндоскопическое индивидуальное сшивающее устройство │Не менее 4          │

│одноразового применения для формирования            │комплектов          │

│механического шва                                   │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Аппарат ультразвуковой хирургический (гармонический │1 комплект          │

│скальпель)                                          │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Набор для лапароскопических операций на толстой     │2 комплекта         │

│кишке                                               │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Аппарат ультразвуковой хирургический (гармонический │1 комплект          │

│скальпель)                                          │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Аппарат радиоволновый хирургический с наконечником  │1 комплект          │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Аппарат для высокочастотной импульсной коагуляции   │1 комплект          │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Аппарат для биполярной коагуляции геморроидальных   │1 комплект          │

│узлов                                               │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Сфинктерометр                                       │2                   │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Бактерицидный ультрафиолетовый излучатель           │По числу палат      │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Кресло смотровое универсальное                      │Не менее 3          │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Лигатор геморроидальных узлов                       │1 комплект          │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Фотокоагулятор (ректальный)                         │1 комплект          │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Аппарат для лазерной терапии                        │1 комплект          │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Набор для полипэктомии и биопсии через ректоскоп    │2 комплекта         │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Набор для трансанальных микрохирургических операций │1 комплект          │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Отсос хирургический вакуумный                       │2                   │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Набор для катетеризации магистральных сосудов (иглы,│Не менее 3 наборов  │

│проводники, струны) однократного использования      │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Набор инструментов и приспособлений для трахеостомии│2 набора            │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Набор инструментов и приспособлений для артерио- и  │2 набора            │

│венесекции                                          │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┤

│                Стандарт оснащения операционного блока <*>               │

│                                                                         │

├────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┤

│Стол операционный хирургический                     │1 на операционную   │

│многофункциональный универсальный                   │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Потолочный бестеневой хирургический                 │1 на операционную   │

│светильник стационарный (на потолочной              │                    │

│консоли)                                            │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Система для обогрева пациентов (термоматрас)        │1 на операционную   │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Генератор электрохирургический с                    │не менее 1 на       │

│универсальным набором комплектующих для             │операционную        │

│монополярной и биполярной коагуляции                │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Аспиратор-деструктор ультразвуковой с               │не менее 1 на       │

│комплектом                                          │операционный блок   │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Набор для трансанальных микрохирургических          │1 комплект          │

│операций                                            │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Набор для полипэктомии и биопсии через              │2 комплекта         │

│ректоскоп                                           │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Аппарат для сбережения и реинфузии крови            │не менее 1 на       │

│                                                    │операционный блок   │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Отсасыватель медицинский вакуумный                  │не менее 1 на       │

│производительностью не менее 40 л/мин.              │операционную        │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Аппарат для внутритканевой термоаблации             │не менее 1 на       │

│                                                    │операционный блок   │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Ультразвуковой гармонический скальпель              │не менее 1 на       │

│                                                    │операционную        │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Эндовидеоскопический комплекс для                   │1 на операционную   │

│выполнения абдоминальных операций                   │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Аппарат наркозно-дыхательный с различными           │1 на операционную   │

│режимами искусственной вентиляции легких            │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Монитор хирургический с блоком капнографии,         │1 на операционную   │

│инвазивного и неинвазивного измерения               │                    │

│артериального давления,                             │                    │

│электрокардиограммы, частоты сердечных              │                    │

│сокращений, пульсовой оксиметрии, 2-х               │                    │

│температур                                          │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Анализатор концентрации ингаляционных               │1 на операционную   │

│анестетиков в дыхательной смеси                     │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Электроэнцефалограф                                 │1 на операционный   │

│                                                    │блок                │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Дефибриллятор с функцией синхронизации              │1 на операционную   │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Консоль анестезиологическая                         │1 на операционную   │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Отсасыватель медицинский вакуумный                  │не менее 1 на       │

│                                                    │операционную        │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Весы для взвешивания салфеток                       │1 на операционную   │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Портативный транспортировочный аппарат              │1 на операционный   │

│искусственной вентиляции легких                     │блок                │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Аппарат для временной                               │1 на операционный   │

│электрокардиостимуляции                             │юлок                │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Автоматический дозатор лекарственных                │2 на операционную   │

│веществ шприцевой                                   │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Инфузомат                                           │не менее 1 на       │

│                                                    │операционную        │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Обогреватель инфузионных сред проточный             │1 на операционную   │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Аппарат для быстрого размораживания и               │1 на операционную   │

│подогрева свежезамороженной плазмы                  │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Аппарат для подогрева кровезаменителей и            │1 на операционную   │

│растворов                                           │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┤

│      Стандарт оснащения отделения анестезиологии и реанимации <*>       │

│                                                                         │

├────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┤

│Аппарат искусственной вентиляции легких с           │по числу коек       │

│различными режимами вентиляции и                    │                    │

│автоматическим включением сигнала тревоги           │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Прикроватный монитор с центральной станцией         │по числу коек       │

│и автоматическим включением сигнала                 │                    │

│тревоги, регистрирующий                             │                    │

│электрокардиограмму, артериальное давление,         │                    │

│частоту сердечных сокращений, частоту               │                    │

│дыхания, насыщение гемоглобина кислородом,          │                    │

│концентрацию углекислого газа в выдыхаемой          │                    │

│смеси, температуру тела (два датчика), с            │                    │

│функцией автономной работы                          │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Портативный электрокардиограф с функцией            │1 на 10 коек        │

│автономной работы                                   │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Электроэнцефалограф                                 │1 на отделение      │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Портативный аппарат искусственной                   │1 на отделение      │

│вентиляции легких для транспортировки               │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Дефибриллятор с функцией синхронизации              │2 на отделение      │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Ингалятор                                           │1 на 2 койки        │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Портативный пульсоксиметр                           │1 на койку          │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Автоматический дозатор лекарственных                │не менее 1 на койку │

│веществ шприцевой                                   │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Инфузомат                                           │не менее 1 на койку │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Мобильная реанимационная тележка                    │1 на 5 коек         │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Переносной набор для оказания                       │1 на отделение      │

│реанимационного пособия                             │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Отсасыватель послеоперационный                      │не менее 1 на койку │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Аппарат для быстрого размораживания и               │1 на отделение      │

│подогрева свежезамороженной плазмы                  │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Аппарат для подогрева кровезаменителей и            │1 на отделение      │

│растворов                                           │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Матрас противопролежневый                           │не менее 3 на       │

│                                                    │отделение           │

├────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┤

│            Стандарт оснащения эндоскопического отделения <*>            │

│                                                                         │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                         1) Кабинет гастроскопии                         │

├────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┤

│Видеоэндоскопический комплекс                       │1 на кабинет        │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Видеодуоденоскоп                                    │1 на кабинет        │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Видеогастроскоп                                     │3 на кабинет        │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Эндоскопический отсасыватель                        │не менее 2 на       │

│                                                    │кабинет             │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Энтероскоп                                          │1 на кабинет        │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Мобильная видеоэндоскопическая установка с          │1 на отделение      │

│гастроскопом                                        │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Низкоэнергетическая лазерная установка              │1 на отделение      │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Электрохирургический блок                           │1 на кабинет        │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Бактерицидный ультрафиолетовый                      │по требованию       │

│излучатель                                          │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┤

│                         2) Кабинет колоноскопии                         │

├────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┤

│Видеоэндоскопический комплекс                       │1 на кабинет        │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Видеоколоноскоп диагностический                     │не менее 2 на       │

│                                                    │кабинет             │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Видеоколоноскоп педиатрический                      │не менее 2 на       │

│                                                    │кабинет             │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Ректоскоп с волоконным световодом                   │1 на кабинет        │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Эндоскопический отсасыватель                        │1 на кабинет        │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Электрохирургический блок                           │1 на кабинет        │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Бактерицидный ультрафиолетовый излучатель           │по требованию       │

├────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┤

│                 3) Кабинет эндоскопической операционной                 │

├────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┤

│Видеоэндоскопический комплекс                       │1 на кабинет        │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Видеогастроскоп операционный                        │не менее 1 на       │

│                                                    │кабинет             │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Видеогастроскоп педиатрический                      │не менее 1 на       │

│                                                    │кабинет             │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Видеоколоноскоп операционный                        │не менее 2 на       │

│                                                    │кабинет             │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Видеоколоноскоп педиатрический                      │не менее 1 на       │

│                                                    │кабинет             │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Видеоколоноскоп диагностический                     │не менее 2 на       │

│                                                    │кабинет             │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Аргоно-плазменный коагулятор                        │1 на кабинет        │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Электрохирургический блок                           │1 на кабинет        │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Эндоскопический отсасыватель                        │1 на кабинет        │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Набор для эндоскопической резекции слизистой        │1 на кабинет        │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Баллонный дилататор                                 │1 на кабинет        │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Аппарат наркозно-дыхательный с различными           │1 на кабинет        │

│режимами искусственной вентиляции легких            │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Инфузомат                                           │не менее 1 на       │

│                                                    │кабинет             │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Отсасыватель послеоперационный                      │1 на кабинет        │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Дефибриллятор с функцией синхронизации              │1 на кабинет        │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Система централизованной подачи кислорода           │1 на кабинет        │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Бактерицидный ультрафиолетовый излучатель           │по требованию       │

├────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┤

│         4) Кабинет ультразвуковых эндоскопических исследований          │

├────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┤

│Видеоэндоскопический комплекс                       │1 на кабинет        │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Ультразвуковой центр (для УЗИ-зондов)               │1 на кабинет        │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Зонды ультразвуковые                                │не менее 3 на       │

│                                                    │кабинет             │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Ультразвуковая система для видеоколоноскопа         │1 на кабинет        │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Ультразвуковой видеоколоноскоп                      │1 на кабинет        │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Эндоскопический отсасыватель                        │1 на кабинет        │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Электрохирургический блок                           │1 на кабинет        │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Бактерицидный ультрафиолетовый излучатель           │по требованию       │

├────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┤

│          5) Кабинет для обработки эндоскопов и инструментария           │

├────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┤

│Емкость для проведения теста на                     │не менее 1 на       │

│герметичность                                       │кабинет             │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Емкость для очистки и ополаскивания                 │по требованию       │

│эндоскопов                                          │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Моюще-дезинфицирующая машина                        │не менее 1 на       │

│                                                    │кабинет             │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Шкаф для хранения обработанных эндоскопов           │по требованию       │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Шкаф для хранения чистого материала,                │по требованию       │

│предназначенного для сушки эндоскопов после         │                    │

│предстерилизационной очистки                        │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Стерильная коробка (для стерильных салфеток)        │не менее 1 на       │

│                                                    │кабинет             │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Стерильная коробка (для стерильных халатов)         │не менее 1 на       │

│                                                    │кабинет             │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Стерильная коробка (для стерильных                  │не менее 1 на       │

│простыней)                                          │кабинет             │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Тележка для транспортировки эндоскопов              │по требованию       │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Бактерицидный ультрафиолетовый излучатель           │по требованию       │

├────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┤

│                Дополнительное оборудование для оснащения                │

│                     эндоскопического отделения <*>                      │

├────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┤

│Эндоскопический отсасыватель                        │1                   │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Мобильная видеоэндоскопическая установка            │1                   │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Видеобронхоскоп диагностический                     │1                   │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Видеобронхоскоп терапевтический                     │1                   │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Видеоколоноскоп диагностический                     │1                   │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Комплекс для проведения видеокапсульной             │не менее 1          │

│эндоскопии                                          │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┤

│          Стандарт оснащения отделения лучевой диагностики <*>           │

│                                                                         │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                       1) Рентгеновское отделение                        │

├────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┤

│Проявочная машина                                   │не менее 1 на       │

│                                                    │аппарат             │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Рентгенодиагностический комплекс на 3               │не менее 1 на       │

│рабочих места                                       │отделение           │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Передвижной палатный рентгеновский аппарат          │не менее 1 на       │

│                                                    │отделение           │

├────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┤

│        2) Кабинет рентгеновской томографии, кабинет компьютерной        │

│          томографии и кабинет магнитно-резонансной томографии           │

├────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┤

│Камера лазерная медицинская (проявочная)            │1 на аппарат        │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Мультиспиральный компьютерный томограф              │не менее 1 на       │

│(не менее 16 срезов)                                │отделение           │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Магнитно-резонансный томограф не менее              │1 на отделение      │

│1.0 Тл                                              │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Автоматический инжектор-шприц                       │1 на аппарат        │

├────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┤

│       Стандарт оснащения отделения ультразвуковой диагностики <*>       │

│                                                                         │

├────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┤

│УЗИ-аппарат экспертного класса                      │не менее 1 на       │

│                                                    │отделение           │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│УЗИ-аппарат среднего класса                         │не менее 2 на       │

│                                                    │отделение           │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Переносной УЗИ-аппарат                              │не менее 1 на       │

│                                                    │отделение           │

├────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┤

│       Стандарт оснащения клинико-диагностической лаборатории <*>        │

│                                                                         │

├────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┤

│Анализатор лейкоцитарной формулы                    │не менее 1 на       │

│                                                    │лабораторию         │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Автомат для окраски цитологических                  │не менее 1 на       │

│препаратов                                          │лабораторию         │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Автоматизированный гематологический                 │не менее 1 на       │

│анализатор                                          │лабораторию         │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Микроскоп люминесцентного типа                      │не менее 1 на       │

│                                                    │лабораторию         │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Автоматизированный биохимический анализатор         │не менее 1 на       │

│с дополнительным оборудованием и                    │лабораторию         │

│компьютерным обеспечением учета результатов         │                    │

│анализов                                            │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Баня водяная лабораторная                           │не менее 1 на       │

│                                                    │лабораторию         │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Дозатор автоматический                              │не менее 1 на       │

│                                                    │лабораторию         │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Автоматизированный анализатор показателей           │1 на лабораторию    │

│состояния гемостаза с дополнительным                │                    │

│оборудованием и компьютерным обеспечением           │                    │

│учета результатов анализов                          │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Автоматизированный иммуноферментный                 │1 на лабораторию    │

│анализатор с дополнительным оборудованием и         │                    │

│компьютерным обеспечением учета результатов         │                    │

│анализов                                            │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Центрифуга настольная лабораторная                  │не менее 2 на       │

│                                                    │лабораторию         │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Автоклав                                            │не менее 2 на       │

│                                                    │лабораторию         │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Встряхиватель типа вортекс                          │1 на лабораторию    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Тест-наборы для определения опухолевых              │по требованию       │

│маркеров                                            │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┤

│            Стандарт оснащения микробиологической лаборатории            │

│               с группой иммунологических исследований <*>               │

│                                                                         │

├────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┤

│Паровой стерилизатор                                │2 на лабораторию    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Сухожаровой стерилизатор                            │2 на лабораторию    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Бактерицидный ультрафиолетовый излучатель           │по требованию       │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Центрифуга настольная лабораторная                  │не менее 2 на       │

│                                                    │лабораторию         │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Автоклав                                            │не менее 2 на       │

│                                                    │лабораторию         │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Анализатор чувствительности к антибиотикам          │1 на лабораторию    │

│методом серийных разведений                         │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Анализатор бактериологический для                   │1 на лабораторию    │

│идентификации микроорганизмов (совмещенный          │                    │

│с анализатором чувствительности)                    │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Иммуноферментный анализатор                         │1 на лабораторию    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Ацидогастрометр (PH-метр)                           │не менее 1 на       │

│                                                    │лабораторию         │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Фотомикроскоп                                       │не менее 1 на       │

│                                                    │лабораторию         │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Аппаратура для обследования операционных:           │1 на лабораторию    │

│воздухозаборники для операционных                   │                    │

│современного типа                                   │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Компьютеры для регистрации анализов, для            │по требованию       │

│видеосистем, для архивирования результатов и        │                    │

│участия в локальных лабораторных системах           │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┤

│         Стандарт оснащения патофизиологической лаборатории <*>          │

│                                                                         │

├────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┤

│Сфинктерометр                                       │1 на кабинет        │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Электромиограф                                      │1 на лабораторию    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Система для аноректальной манометрии:               │не менее 1 система  │

│профилометрия, резервуарная функция, ректо-         │на лабораторию      │

│анальный рефлекс                                    │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Гастроскан-Д                                        │1 на лабораторию    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Гастроскан ГЭМ                                      │1 на лабораторию    │

├────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┤

│        Стандарт оснащения отделения патологической анатомии <*>         │

│                                                                         │

├────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┤

│Фотомикроскоп                                       │1 на отделение      │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Иммуногистостейнер                                  │1 на отделение      │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Панель антител для иммуногистохимических            │по требованию       │

│исследований                                        │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Детекционная система для                            │по требованию       │

│иммуногистохимических исследований                  │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Гибридайзер                                         │1 на отделение      │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Роботизированная система гистологической и          │1 на отделение      │

│иммуногистохимической диагностики с                 │                    │

│архивированием                                      │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Секвенатор с оборудованием для проведения           │1 на отделение      │

│генетических исследований                           │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┤

│       Стандарт оснащения кабинета цитологической диагностики <*>        │

│                                                                         │

├────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┤

│Микроскоп                                           │по количеству       │

│                                                    │врачей, проводящих  │

│                                                    │цитологическую      │

│                                                    │диагностику         │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Ламинар                                             │1 на кабинет        │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Центрифуга до 3000 об./мин.                         │2 на кабинет        │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Весы электронные (до 0,0001 гр)                     │1 на кабинет        │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│PH-метр                                             │1 на кабинет        │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Дистиллятор (на 20 литров)                          │1 на кабинет        │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Шкаф для архивирования стекол                       │не менее 4 на       │

│                                                    │кабинет             │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Стекла с силанизированным покрытием                 │по требованию       │

│(для иммуноцитохимических исследований)             │                    │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Набор для срочной цитологической окраски            │по требованию       │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Набор реактивов для PAP-теста                       │по требованию       │

├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│Набор сывороток и реактивов для                     │по требованию       │

│иммуноцитохимических исследований                   │                    │

└────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘

--------------------------------

<*> В случае, если центр колопроктологии является медицинской организацией.