Приложение № 3

к приказу Департамента

Смоленской области

по здравоохранению

от __12.12.2012  № _1543_

Правила

организации деятельности гастроэнтерологического дневного стационара

1. Настоящие Правила устанавливают порядок организации деятельности гастроэнтерологического дневного стационара медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь по профилю «гастроэнтерология».

2. Гастроэнтерологический дневной стационар является структурным подразделением медицинской организации и организуется для осуществления медицинской помощи по профилю «гастроэнтерология» при заболеваниях и состояниях, не требующих круглосуточного медицинского наблюдения.

Гастроэнтерологический дневной стационар организуется при наличии в медицинской организации отделения хирургии (детской хирургии), эндоскопии, отделения (кабинета) ультразвуковой диагностики.

3. На должность заведующего гастроэнтерологическим дневным стационаром и врача-гастроэнтеролога назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 7 июля 2009 г. № 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2009 г., регистрационный № 14292), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1644н (зарегистрирован «гастроэнтерология».

4. Структура и штатная численность гастроэнтерологического дневного стационара устанавливаются руководителем медицинской организации, в составе которой он создан, исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и численности обслуживаемого населения и с учетом рекомендуемых штатных нормативов:

| N п/п | Наименование должности | Количество должностей |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заведующий гастроэнтерологическим дневным стационаром - врач-гастроэнтеролог | 1 на 30 коек |
| 2. | Врач-гастроэнтеролог | 1 на 15 коек |
| 3. | Старшая медицинская сестра | 1 на 30 коек |
| 4. | Медицинская сестра процедурной | 1 на процедурную для эндоскопии; 1 на 15 коек |
| 5. | Медицинская сестра | 1 на 15 коек |
| 6. | Санитар | 1 на 30 коек |

5. В структуре гастроэнтерологического дневного стационара рекомендуется предусматривать:

палаты;

процедурную (манипуляционную);

процедурную для эндоскопии;

помещение для осмотра пациентов;

пост медицинской сестры;

кабинет заведующего гастроэнтерологическим дневным стационаром;

кабинеты врачей-гастроэнтерологов.

6. В гастроэнтерологическом дневном стационаре рекомендуется предусматривать:

комнату для медицинских работников;

комнату для временного хранения оборудования;

комнату для приема пищи больными;

санузел для медицинских работников;

санузел для пациентов;

санитарную комнату.

7. Оснащение гастроэнтерологического дневного стационара осуществляется в соответствии со стандартом оснащения гастроэнтерологического дневного стационара, утвержденным настоящим приказом:

| N п/п | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Рабочее место врача-гастроэнтеролога | по требованию |
| 2. | Рабочее место заведующего дневным стационаром | 1 |
| 3. | Рабочее место медицинской сестры | по требованию |
| 4. | Зеркало | 1 |
| 5. | Шкаф для одежды | 1 |
| 6. | Шкаф для документов | 1 |
| 7. | Ширма | 1 |
| 8. | Кушетка | по требованию |
| 9. | Негатоскоп | 1 |
| 10. | Тонометр | по требованию |
| 11. | Фонендоскоп | по требованию |
| 12. | Набор для оказания неотложной помощи | 1 |
| 13. | Ростомер и напольные весы | 1 |
| 14. | Компьютер с принтером | по требованию |
| 15. | Сантиметровая лента | по требованию |
| 16. | Прибор для проведения внутрижелудочной pH- метрии | 1 |
| 17. | Набор реанимационный | 1 |

8. Основными функциями гастроэнтерологического дневного стационара являются:

оказание медицинской помощи больным с гастроэнтерологическими заболеваниями, не требующими круглосуточного медицинского наблюдения, в соответствии с утвержденными стандартами медицинской помощи;

наблюдение больных, которым была оказана медицинская помощь по профилю «гастроэнтерология» в стационарных условиях;

внедрение в практику современных методов диагностики, лечения и реабилитации больных с гастроэнтерологическими заболеваниями;

ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о деятельности в установленном порядке, ведение которых предусмотрено законодательством;

проведение санитарно-гигиенического обучения больных и их родственников;

осуществление экспертизы временной нетрудоспособности.

9. При наличии медицинских показаний для оказания медицинской помощи, требующей круглосуточного медицинского наблюдения, а также при отсутствии возможности проведения дополнительных обследований в условиях дневного стационара больной направляется из гастроэнтерологического дневного стационара для оказания медицинской помощи в стационарных условиях.