Приложение № 6

к приказу Департамента

Смоленской области

по здравоохранению

от ___________ № ______

Положение

об организации деятельности детского инфекционного отделения многопрофильного учреждения здравоохранения

1. Настоящие Правила устанавливают порядок организации деятельности детского инфекционного отделения организаций, оказывающих медицинскую помощь детям с инфекционными заболеваниями (далее – медицинские организации).

2. Детское инфекционное отделение медицинской организации (далее – отделение) создается как структурное подразделение медицинской организации.

3. Отделение возглавляет заведующий, назначаемый на должность и освобождаемый от должности руководителем медицинской организации, в составе которой создано отделение.

На должность заведующего отделением назначается специалист, соответствующий требованиям, предъявляемым Квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденными приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 года № 415н, по специальности «инфекционные болезни», который должен иметь стаж работы по данной специальности не менее 5 лет в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 года № 541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения».

4. Штатная численность медицинских работников отделения утверждается руководителем медицинской организации, в составе которой оно создано, и определяется исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и коечной мощности с учетом рекомендуемых штатных нормативов:

| Наименование должности | Количество |
| --- | --- |
| Детское инфекционное отделение (на 30 коек) |  |
| Заведующий отделением - врач-инфекционист | 1 на 30 коек |
| Врач-инфекционист | 1 на 15 коек |
| Врач-педиатр | 1 на 30 коек |
| Врач-оториноларинголог | 0,25 на 30 коек |
| Врач-невролог | 0,25 на 30 коек |
| Врач по лечебной физкультуре | 0,25 |
| Медицинская сестра палатная (постовая) | 9,5 на 15 коек (для обеспечения круглосуточной работы) |
| Медицинская сестра процедурной | 2 на 30 коек |
| Медицинский дезинфектор | 1 на 30 коек |
| Инструктор по лечебной физкультуре | 0,5 |
| Старшая медицинская сестра | 1 |
| Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 9,5 на 30 коек (для обеспечения круглосуточной работы) |
| Санитар (буфетчик) | 2 на 30 коек |
| Сестра-хозяйка | 1 на 30 коек |
| Санитар | 4 на 30 коек |
| Врач-инфекционист дневного стационара | 1 на 10 коек |
| Медицинская сестра палатная (постовая) дневного стационара | 1 на 10 коек |
| Младшая медицинская сестра по уходу за больными дневного стационара | 1 на 10 коек |
| Санитар дневного стационара | 1 на 10 коек |
| Врач анестезиолог-реаниматолог палаты (блока) реанимации и интенсивной терапии | 4,75 на 6 коек (для обеспечения круглосуточной работы) |
| Медицинская сестра-анестезист палаты (блока) реанимации и интенсивной терапии | 1 на 6 коек |
| Медицинская сестра палатная (постовая) палаты (блока) реанимации и интенсивной терапии | 9,5 на 6 коек (для обеспечения круглосуточной работы) |
| Медицинская сестра процедурной палаты (блока) реанимации и интенсивной терапии | 1 на 6 коек |
| Младшая медицинская сестра по уходу за больными палаты (блока) реанимации и интенсивной терапии | 9,5 на 6 коек (для обеспечения круглосуточной работы) |
| Санитар палаты (блока) реанимации и интенсивной терапии | 1 на 6 коек |
| Детское инфекционное отделение (боксированное) (на 30 коек) |  |
| Заведующий отделением - врач-инфекционист | 1 |
| Врач-инфекционист | 1 на 10 коек; 1 на 8 коек в детском инфекционном боксированном отделении для лечения больных детей с нейроинфекциями |
| Врач-педиатр | 1 на 30 коек |
| Врач-оториноларинголог | 0,25 на 30 коек |
| Врач-невролог | 0,25 на 30 коек |
| Врач по лечебной физкультуре | 0,25 на 30 коек |
| Медицинская сестра палатная | 9,5 на 30 коек (для обеспечения круглосуточной работы) |
| Медицинская сестра процедурной | 2 на 30 коек |
| Медицинский дезинфектор | 1 |
| Инструктор по лечебной физкультуре | 0,5 на 30 коек |
| Старшая медицинская сестра | 1 |
| Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 12,5 на 30 коек (для обеспечения круглосуточной работы) |
| Санитар (буфетчик) | 2 |
| Сестра-хозяйка | 1 |
| Санитар | 6 |

5. Оснащение отделения осуществляется в соответствии со стандартом оснащения:

| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| Детское инфекционное отделение (без процедурной и помещения для ректороманоскопии (колоноскопии), постановки клизм и забора анализов кала на лабораторные исследования) |  |  |
| 1 | Функциональная кровать | по числу коек |
| 2 | Функциональная кровать для детей грудного возраста | по требованию |
| 3 | Кроватка с подогревом или матрасик для обогрева | 2 |
| 4 | Кювез | по требованию |
| 5 | Пеленальный стол | 3 |
| 6 | Кислородная подводка | 1 на 1 койку |
| 7 | Противопролежневый матрас | по требованию |
| 8 | Прикроватный столик | по числу коек |
| 9 | Прикроватная информационная доска (маркерная) | по числу коек |
| 10 | Стерилизатор суховоздушный | 2 |
| 11 | Кресло-каталка | 2 |
| 12 | Тележка (каталка) для перевозки больных | 2 |
| 13 | Тележка грузовая межкорпусная | 2 |
| 14 | Столик инструментальный | по требованию |
| 15 | Столик манипуляционный передвижной | по требованию |
| 16 | Холодильник | по требованию |
| 17 | Холодильник для хранения крови и кровезаменителей | 1 |
| 18 | Термостат | 1 |
| 19 | Весы электронные для детей до года | 1 |
| 20 | Весы медицинские | 2 |
| 21 | Ростомер | 2 |
| 22 | Негатоскоп | 2 |
| 23 | Тонометр для измерения артериального давления с манжетой для детей до 1 года | 1 на 1 врача |
| 24 | Стетофонендоскоп | 1 на 1 врача |
| 25 | Бактерицидный облучатель воздуха, в том числе переносной | по требованию |
| 26 | Термометр медицинский | по требованию |
| 27 | Ингалятор ультразвуковой (при наличии ингалятория) | по требованию |
| 28 | Ингалятор паровой (при наличии ингалятория) | по требованию |
| 29 | Портативный электрокардиограф переносной | 1 |
| 30 | Портативный пульсоксиметр | 2 |
| 31 | Вакуумный электроотсос | 1 |
| 32 | Инфузомат | по требованию |
| 33 | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | по требованию |
| 34 | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | по требованию |
| Процедурная детского инфекционного отделения |  |  |
| 35 | Кушетка | 1 |
| 36 | Стол рабочий | 1 |
| 37 | Стул | 2 |
| 38 | Пеленальный стол | 1 |
| 39 | Стол для медикаментов | 1 |
| 40 | Холодильник | 1 |
| 41 | Шкаф для хранения медицинских инструментов | 1 |
| 42 | Шкаф для хранения лекарственных средств | 1 |
| 43 | Стерилизатор медицинский | 2 |
| 44 | Мешок Амбу | 1 |
| 45 | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | по требованию |
| 46 | Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа | 1 |
| 47 | Термометр медицинский | 2 |
| 48 | Стетофонендоскоп | 1 |
| 49 | Тонометр для измерения артериального давления с манжетой для детей до года | 1 |
| 50 | Очки защитные | 2 |
| 51 | Языкодержатель | 2 |
| 52 | Система для внутривенных вливаний (одноразовая) | по требованию |
| 53 | Термометр | 1 |
| 54 | Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке | 1 |
| 55 | Укладка для профилактики заражения ВИЧ-инфекцией | 1 |
| 56 | Укладка для профилактики и диагностики малярии | 1 |
| 57 | Укладка универсальная для забора материала от людей и из объектов окружающей среды для исследования на особо опасные инфекционные болезни | 1 |
| 58 | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | 2 |
| 59 | Аптечка с противошоковыми препаратами для неотложной помощи | 1 |
| Помещение для ректороманоскопии (колоноскопии), постановки клизм и забора анализов кала на лабораторные исследования (с раковиной и унитазом) детского инфекционного отделения |  |  |
| 60 | Кушетка | 1 |
| 61 | Стол рабочий | 1 |
| 62 | Стул | 2 |
| 63 | Пеленальный стол | 1 |
| 64 | Шкаф для хранения медицинских инструментов | 1 |
| 65 | Шкаф для хранения лекарственных средств | 1 |
| 66 | Стерилизатор медицинский | 2 |
| 67 | Холодильник для хранения питательных сред | 1 |
| 68 | Автоклав для хранения питательных микробиологических сред | 1 |
| 69 | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | по требованию |
| 70 | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | 2 |
| 71 | Клизма | 2 |
| 72 | Наконечник к клизме (одноразовый) | по требованию |
| 73 | Баллончик для лечебной клизмы | по требованию |
| 74 | Ректоскоп | 2 |
| 75 | Трансформатор к ректоскопу | 2 |
| 76 | Запасная лампочка к ректоскопу | 16 |
| 77 | Тубус ректоскопа (диаметр 10, 15, 20 мм, рабочая длина от 150 до 250 мм) | по требованию |
| 78 | Колоноскоп детский (набор) | 1 |
| 79 | Ректосигмоскоп детский (набор) | 1 |
| 80 | Ручная или автоматическая установка для дезинфекции эндоскопов | 1 |
| 81 | Емкость для обеззараживания ректоскопов | 2 |
| 82 | Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа | 1 |
| 83 | Очки защитные | 2 |
| Палата (блок) реанимации и интенсивной терапии детского инфекционного отделения |  |  |
| 84 | Функциональная кровать | 6 |
| 85 | Функциональная кровать для детей грудного возраста | по требованию |
| 86 | Кислородная подводка | 1 на койку |
| 87 | Прикроватный столик | по числу коек |
| 88 | Стол рабочий | по требованию |
| 89 | Стул | по требованию |
| 90 | Стол для медикаментов | по требованию |
| 91 | Шкаф для хранения лекарственных средств | по требованию |
| 92 | Шкаф для хранения медицинских инструментов | по требованию |
| 93 | Столик манипуляционный передвижной | по требованию |
| 94 | Дефибриллятор с функцией синхронизации | 1 |
| 95 | Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный | 1 |
| 96 | Мешок Амбу | 1 |
| 97 | Вакуумный электроотсос | 1 |
| 98 | Монитор пациента (пульсоксиметрия, неинвазивное артериальное давление, электрокардиография, частота дыхания, температура тела) | 1 на 2 койки |
| 99 | Монитор пациента (неинвазивное артериальное давление, инвазивное артериальное давление – 2 канала, электрокардиография, частота дыхания, температура тела – 2 канала, оксиметрия, капнометрия, сердечный выброс) | 1 на 3 койки |
| 100 | Аппарат искусственной вентиляции легких с возможностью программной искусственной вентиляции и мониторингом функции внешнего дыхания с увлажнителем (с возможностью автономной работы) | по требованию |
| 101 | Автоматический анализатор газов крови, кислотно-щелочного состояния, электролитов, глюкозы, осмолярности | 1 |
| 102 | Переносной набор для реанимации | 2 |
| 103 | Глюкометр | по требованию |
| 104 | Инфузомат | 1 на 2 койки |
| 105 | Шприцевой насос | 1 на 2 койки |
| 106 | Набор для интубации трахеи с комплектом эндотрахеальных трубок N 2,0-7,5 (с манжетами и без) | 2 |
| 107 | Трахеотомический набор (комплект) | 1 |
| 108 | Набор для катетеризации центральной вены | 1 |
| 109 | Электрокардиограф переносной | 1 |
| 110 | Фибробронхоскоп детский | 1 |
| 111 | Ригидный бронхоскоп (набор трубок бронхоскопа с наружным диаметром от 2,5 до 6 мм и длиной от 260 до 300 мм) | 1 |
| 112 | Ручная или автоматическая установка для дезинфекции эндоскопов | 1 |
| 113 | Видеостойка для проведения фибробронхоскопии | 1 |
| 114 | Воздуховод (набор) | 1 |
| 115 | Тонометр для измерения артериального давления с манжетой для детей до 1 года | по требованию |
| 116 | Матрац термостабилизирующий | 1 на 3 койки |
| 117 | Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа | по требованию |
| 118 | Пульсоксиметр с набором педиатрических датчиков | по требованию |
| 119 | Аппарат для размораживания плазмы | 1 |
| 120 | Пеленальный стол | по требованию |
| 121 | Кювез или реанимационный стол для новорожденных и недоношенных детей | по требованию |
| 122 | Холодильник | по требованию |
| 123 | Стетофонендоскоп | по требованию |
| 124 | Медицинский термометр | по требованию |
| 125 | Термометр | по требованию |
| 126 | Негатоскоп | 1 |
| 127 | Шпатель медицинский | по требованию |
| 128 | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов | по требованию |
| 129 | Емкость для дезинфекции инструментария и расходных материалов | по требованию |

6. В структуре отделения рекомендуется предусматривать:

- палаты (боксы) для детей;

- палату (блок) реанимации и интенсивной терапии, включающую процедурную (для оказания медицинской помощи детям с подозрением или выявлением у них нейроинфекции, с тяжелым течением инфекционного заболевания, а также наличием осложнений);

- кабинет заведующего;

- помещение для врачей;

- комнату для среднего медицинского персонала;

- кабинет старшей медицинской сестры;

- процедурную;

- процедурную для спинномозговых пункций;

- помещение для ректороманоскопии (колоноскопии), постановки клизм и забора анализов кала на лабораторные исследования (с раковиной и унитазом);

- комнату для хранения медицинского оборудования;

- помещение сестры-хозяйки;

- буфетную и раздаточную;

- помещение для хранения чистого белья;

- помещение для сбора грязного белья;

- душевую и туалет для медицинского персонала;

- душевые и туалеты для детей;

- санитарную комнату;

- комнату для отдыха родителей;

- учебный класс клинической базы;

- дневной стационар, включающий помещение для приема детей, помещения (палаты) для размещения детей, помещение для медицинского персонала, помещение для диагностических и лечебных процедур, входящих в функции дневного стационара, помещение для сбора грязного белья, помещение для хранения чистого белья, санитарную комнату, туалет для медицинского персонала, туалет для детей и их родителей.

7. Отделение следует размещать в типовом или приспособленном, отдельно стоящем от корпусов медицинской организации здании, в котором предусматривается наличие не менее 50% боксов от общего числа коек для оказания медицинской помощи детям в стационарных условиях.

Отделение может быть смешанным (для детей с различными инфекциями) или специализированным (для детей с определенной инфекцией) исходя из эпидемиологической обстановки.

Для приема детей с целью уточнения диагноза необходимо предусматривать временное содержание таких детей в приемно-смотровых боксах, количество которых определяется в зависимости от числа коек в отделении: 30 коек – 2 бокса; 60 коек – 3 бокса; свыше 60 коек – 4 бокса.

8. Отделение осуществляет следующие функции:

- оказание специализированной медицинской помощи детям, требующим круглосуточного медицинского наблюдения и интенсивного ухода в условиях противоэпидемического режима, обеспечивающего защиту от случаев внутрибольничного инфицирования, и недопущение распространения инфекционных заболеваний за пределы отделения;

- осуществление реабилитации детей в стационарных условиях;

- осуществление мероприятий, направленных на предупреждение инвалидизации, обострений, рецидивов и затяжного течения инфекционной болезни у детей;

- освоение и внедрение в практику новых эффективных методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации детей;

- разработка и проведение мероприятий по повышению качества лечебно-диагностической работы в отделении и снижению больничной летальности у детей;

- повышение профессиональной квалификации медицинских работников по вопросам диагностики и оказания медицинской помощи детям;

- участие в организации и проведении научно-практических мероприятий по проблемам инфекционных заболеваний у детей;

- проведение санитарно-просветительной работы с детьми и родителями (законными представителями) по вопросам профилактики инфекционных заболеваний у детей и ведению здорового образа жизни;

- оказание консультативной помощи врачам отделений стационара по вопросам профилактики, диагностики и лечения инфекционных заболеваний у детей;

- ведение учетной и отчетной документации и представление в установленном порядке отчетов о деятельности отделения.

9. Отделение для обеспечения своей деятельности использует возможности лечебно-диагностических и вспомогательных подразделений медицинской организации, в составе которой оно организовано.

10. Отделение может использоваться в качестве клинической базы медицинских образовательных организаций среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, а также научных организаций.